第四问　指定日期购电与储能策略结果表（题目表1／表2／表3 格式）

数据来源：第四问双分支全年回测模型（微电网日前计划 + 6:00／12:00／18:00 后续预报调整 + 储能与 DP 价值执行器），评分期 2025-02-01 至 2025-12-31 共 334 天。表1、表2 按指定日期分列（2025.3.20 春分、2025.6.21 夏至、2025.9.23 秋分、2025.12.21 冬至），表3 为四指定日期的紧急购电结果。电量单位 kWh、费用单位元，均保留 6 位小数；全部数值经独立复算与逐格回读校验（18 张工作表 + 4 个长表 CSV，最大偏差 < 5×10⁻⁷）。

口径：g_t 为按 0:00 预报制定的日前计划购电量，a_t 为按 6:00／12:00／18:00 后续预报调整后的有效普通购电量，b_t 为紧急购电量，c_t 为交易时刻电价。计划高于调整的部分按 0.5c_t 计下调违约金，调整高于计划的部分按 1.5c_t 计上调加价，紧急购电按 5c_t 计价；总购电费用 = 计划购电费 Σ c_t·min(g_t,a_t) + 下调违约金 + 上调加价 + 紧急购电费。问题 4-2 分支日内更新不改变普通购电计划，故 a_t ≡ g_t，其金额等价于 Σ c_t·g_t + 5 Σ c_t·b_t；问题 4-3 分支允许在 6:00／12:00／18:00 修改当日尚未执行时段的计划。表1 的时段标签按区间 [起, 止) 解释。

问题 4-2（日内更新不改变普通购电计划，a ≡ g）

表1　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.3.20 春分，4-2）

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.000000 | 12:00-12:10 | 442.060917 | 14:00-14:10 | 0.000000 |
| 16:00-16:10 | 480.478109 | 18:00-18:10 | 0.000000 | 20:00-20:10 | 679.395582 |
| 全天购电量 |  | 64537.512061 | 全天购电费 |  | 40247.860050 |

注：购电量为按 0:00 预报制定的日前计划购电量 g；全天购电费为该日计划购电费用 Σ c_t·min(g_t,a_t)（元，与问题三表1 同口径）。该日全天调整购电量（Σa）64537.512061 kWh、紧急购电量 1156.298011 kWh、实际总取电量 65693.810071 kWh、全天总购电费用 46366.739876 元；按提交件『计划购电量』工作表口径的全天费用 Σ c_t·g_t = 40247.860050 元。

表1　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.6.21 夏至，4-2）

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.000000 | 12:00-12:10 | 0.000000 | 14:00-14:10 | 0.000000 |
| 16:00-16:10 | 120.309877 | 18:00-18:10 | 381.997513 | 20:00-20:10 | 0.000000 |
| 全天购电量 |  | 33594.836390 | 全天购电费 |  | 17385.774129 |

注：购电量为按 0:00 预报制定的日前计划购电量 g；全天购电费为该日计划购电费用 Σ c_t·min(g_t,a_t)（元，与问题三表1 同口径）。该日全天调整购电量（Σa）33594.836390 kWh、紧急购电量 145.956798 kWh、实际总取电量 33740.793188 kWh、全天总购电费用 17793.883521 元；按提交件『计划购电量』工作表口径的全天费用 Σ c_t·g_t = 17385.774129 元。

表1　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.9.23 秋分，4-2）

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.000000 | 12:00-12:10 | 481.159980 | 14:00-14:10 | 0.000000 |
| 16:00-16:10 | 560.416647 | 18:00-18:10 | 0.000000 | 20:00-20:10 | 53.690619 |
| 全天购电量 |  | 66679.865936 | 全天购电费 |  | 44823.238531 |

注：购电量为按 0:00 预报制定的日前计划购电量 g；全天购电费为该日计划购电费用 Σ c_t·min(g_t,a_t)（元，与问题三表1 同口径）。该日全天调整购电量（Σa）66679.865936 kWh、紧急购电量 0.000000 kWh、实际总取电量 66679.865936 kWh、全天总购电费用 44823.238531 元；按提交件『计划购电量』工作表口径的全天费用 Σ c_t·g_t = 44823.238531 元。

表1　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.12.21 冬至，4-2）

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.000000 | 12:00-12:10 | 875.222349 | 14:00-14:10 | 0.000000 |
| 16:00-16:10 | 861.678962 | 18:00-18:10 | 704.854614 | 20:00-20:10 | 0.000000 |
| 全天购电量 |  | 96333.692020 | 全天购电费 |  | 73710.210150 |

注：购电量为按 0:00 预报制定的日前计划购电量 g；全天购电费为该日计划购电费用 Σ c_t·min(g_t,a_t)（元，与问题三表1 同口径）。该日全天调整购电量（Σa）96333.692020 kWh、紧急购电量 0.000000 kWh、实际总取电量 96333.692020 kWh、全天总购电费用 73710.210150 元；按提交件『计划购电量』工作表口径的全天费用 Σ c_t·g_t = 73710.210150 元。

表1附　六个指定时段计划量 g／调整量 a 对照与当日全天口径汇总（kWh／元，4-2）

| 时段 | 2025.3.20 |  | 2025.6.21 |  | 2025.9.23 |  | 2025.12.21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g | a | g | a | g | a | g | a |
| 10:00-10:10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 12:00-12:10 | 442.060917 | 442.060917 | 0.000000 | 0.000000 | 481.159980 | 481.159980 | 875.222349 | 875.222349 |
| 14:00-14:10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 16:00-16:10 | 480.478109 | 480.478109 | 120.309877 | 120.309877 | 560.416647 | 560.416647 | 861.678962 | 861.678962 |
| 18:00-18:10 | 0.000000 | 0.000000 | 381.997513 | 381.997513 | 0.000000 | 0.000000 | 704.854614 | 704.854614 |
| 20:00-20:10 | 679.395582 | 679.395582 | 0.000000 | 0.000000 | 53.690619 | 53.690619 | 0.000000 | 0.000000 |
| 全天计划购电量 Σg | 64537.512061 |  | 33594.836390 |  | 66679.865936 |  | 96333.692020 |  |
| 全天调整购电量 Σa | 64537.512061 |  | 33594.836390 |  | 66679.865936 |  | 96333.692020 |  |
| 全天紧急购电量 Σb | 1156.298011 |  | 145.956798 |  | 0.000000 |  | 0.000000 |  |
| 实际总取电量 Σa+Σb | 65693.810071 |  | 33740.793188 |  | 66679.865936 |  | 96333.692020 |  |
| 实际净负荷 | 62208.961817 |  | 19334.740400 |  | 62116.615583 |  | 89037.781867 |  |

注：g 为按 0:00 预报制定的日前计划购电量；a 为按后续预报调整后的有效普通购电量。4-2 分支实收电量与净负荷口径见 表4附。

表2　储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量（2025.3.20 春分，4-2）

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00-4:00 | 212.948189 | 275.201754 | 4:00-8:00 | 563.054531 | 5366.679140 |
| 8:00-12:00 | 5025.144460 | 2777.377217 | 12:00-16:00 | 4409.647692 | 195.723097 |
| 16:00-20:00 | 44.354003 | 6385.546050 | 20:00-24:00 | 9729.132874 | 1499.291869 |
| 0:00储电量 |  | 10251.618522 | 24:00储电量 |  | 9904.339732 |

注：充/放电量按交流侧统计（单时段上限 5000 kW×(1/6) h = 833.333333 kWh）；储电量按 E_t=E_(t−1)+ηC_t−D_t/η（η=0.9）递推。该日充电量合计 19984.281748 kWh、放电量合计 16499.819127 kWh，0:00→24:00 储电量变化 -347.278790 kWh （与 ηΣC−ΣD/η = -347.278790 kWh 一致）。

表2　储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量（2025.6.21 夏至，4-2）

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00-4:00 | 30.895974 | 999.938524 | 4:00-8:00 | 1186.754021 | 1648.705575 |
| 8:00-12:00 | 10322.212417 | 0.000000 | 12:00-16:00 | 0.000000 | 0.000000 |
| 16:00-20:00 | 0.000000 | 4955.302954 | 20:00-24:00 | 1767.435074 | 2540.023604 |
| 0:00储电量 |  | 3357.061716 | 24:00储电量 |  | 4062.550946 |

注：充/放电量按交流侧统计（单时段上限 5000 kW×(1/6) h = 833.333333 kWh）；储电量按 E_t=E_(t−1)+ηC_t−D_t/η（η=0.9）递推。该日充电量合计 13307.297487 kWh、放电量合计 10143.970657 kWh，0:00→24:00 储电量变化 705.489230 kWh （与 ηΣC−ΣD/η = 705.489230 kWh 一致）。

表2　储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量（2025.9.23 秋分，4-2）

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00-4:00 | 3798.578986 | 0.000000 | 4:00-8:00 | 1343.780981 | 4342.622668 |
| 8:00-12:00 | 3753.965484 | 1896.615717 | 12:00-16:00 | 4126.202094 | 617.927028 |
| 16:00-20:00 | 88.838376 | 6397.893670 | 20:00-24:00 | 4752.726288 | 1742.551359 |
| 0:00储电量 |  | 6121.687582 | 24:00储电量 |  | 5535.358968 |

注：充/放电量按交流侧统计（单时段上限 5000 kW×(1/6) h = 833.333333 kWh）；储电量按 E_t=E_(t−1)+ηC_t−D_t/η（η=0.9）递推。该日充电量合计 17864.092210 kWh、放电量合计 14997.610442 kWh，0:00→24:00 储电量变化 -586.328614 kWh （与 ηΣC−ΣD/η = -586.328614 kWh 一致）。

表2　储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量（2025.12.21 冬至，4-2）

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00-4:00 | 1081.609624 | 115.449455 | 4:00-8:00 | 128.867130 | 774.223967 |
| 8:00-12:00 | 4506.707021 | 6010.416106 | 12:00-16:00 | 6767.690267 | 2391.076631 |
| 16:00-20:00 | 11.418380 | 5162.973323 | 20:00-24:00 | 9562.470275 | 2856.666507 |
| 0:00储电量 |  | 9887.131316 | 24:00储电量 |  | 10505.788868 |

注：充/放电量按交流侧统计（单时段上限 5000 kW×(1/6) h = 833.333333 kWh）；储电量按 E_t=E_(t−1)+ηC_t−D_t/η（η=0.9）递推。该日充电量合计 22058.762698 kWh、放电量合计 17310.805989 kWh，0:00→24:00 储电量变化 618.657552 kWh （与 ηΣC−ΣD/η = 618.657552 kWh 一致）。

表2附　四个指定日期的 0:00／24:00 储电量与充放电量合计（kWh，4-2）

| 项目 | 2025.3.20 | 2025.6.21 | 2025.9.23 | 2025.12.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 储电量 | 10251.618522 | 3357.061716 | 6121.687582 | 9887.131316 |
| 24:00 储电量 | 9904.339732 | 4062.550946 | 5535.358968 | 10505.788868 |
| 充电量合计 | 19984.281748 | 13307.297487 | 17864.092210 | 22058.762698 |
| 放电量合计 | 16499.819127 | 10143.970657 | 14997.610442 | 17310.805989 |

注：0:00 储电量为上一评分日 24:00 的储电量（评分期内连续递推，非每日重置为 6000 kWh）。

表3　微网在指定日期的紧急购电量（4-2）

| 2025.3.20 |  | 2025.6.21 |  | 2025.9.23 |  | 2025.12.21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| 14:40-15:00 | 17.781768 | 5:40-5:50 | 26.637748 | 无 | 0.000000 | 无 | 0.000000 |
| 15:20-17:30 | 566.796819 | 6:30-6:50 | 46.672400 |  |  |  |  |
| 17:50-18:00 | 53.207283 | 7:00-7:20 | 72.646650 |  |  |  |  |
| 19:20-20:50 | 470.058473 |  |  |  |  |  |  |
| 21:20-21:40 | 48.453666 |  |  |  |  |  |  |

注：紧急购电电价为交易时刻电价的 5 倍；同一日期内连续发生的 10 min 时段合并为一条事件。2025.9.23、2025.12.21 全天无紧急购电，该列仅有「无」。

表3附　紧急购电事件明细与合计核对（4-2）

| 日期 | 紧急购电时间段 | 购电量（kWh） | 连续时段数 | 紧急购电费（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.3.20 | 14:40-15:00 | 17.781768 | 2 | 77.926274 |  |
| 2025.3.20 | 15:20-17:30 | 566.796819 | 13 | 2526.983035 |  |
| 2025.3.20 | 17:50-18:00 | 53.207283 | 1 | 332.226278 |  |
| 2025.3.20 | 19:20-20:50 | 470.058473 | 9 | 2939.763226 |  |
| 2025.3.20 | 21:20-21:40 | 48.453666 | 2 | 241.981013 |  |
| 2025.6.21 | 5:40-5:50 | 26.637748 | 1 | 55.526386 |  |
| 2025.6.21 | 6:30-6:50 | 46.672400 | 2 | 138.680603 |  |
| 2025.6.21 | 7:00-7:20 | 72.646650 | 2 | 213.902403 |  |
| 合计 | 事件量之和 | 1302.254809 | 32 | 6526.989218 | 逐日期核对见表4附 |

注：事件量之和与当日紧急购电量 Σb 逐日期严格相等（2025.3.20 事件量 1156.298011 = Σb 1156.298011；2025.6.21 事件量 145.956798 = Σb 145.956798；2025.9.23 事件量 0.000000 = Σb 0.000000；2025.12.21 事件量 0.000000 = Σb 0.000000）。紧急购电费按 5 c_t b_t 逐时段计。

表4附　四指定日期全天购电结果与费用分解（kWh／元，4-2）

| 日期 | 计划购电量 | 调整购电量 | 紧急购电量 | 计划购电费 Σc·min(g,a) | 计划购电费 Σc·g | 下调违约金 | 上调加价 | 紧急购电费 | 总购电费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.3.20 | 64537.512061 | 64537.512061 | 1156.298011 | 40247.860050 | 40247.860050 | 0.000000 | 0.000000 | 6118.879826 | 46366.739876 |
| 2025.6.21 | 33594.836390 | 33594.836390 | 145.956798 | 17385.774129 | 17385.774129 | 0.000000 | 0.000000 | 408.109392 | 17793.883521 |
| 2025.9.23 | 66679.865936 | 66679.865936 | 0.000000 | 44823.238531 | 44823.238531 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 44823.238531 |
| 2025.12.21 | 96333.692020 | 96333.692020 | 0.000000 | 73710.210150 | 73710.210150 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 73710.210150 |

注：总购电费用 = 计划买电费 Σc·min(g,a) + 下调违约金 + 上调加价 + 紧急购电费；下调违约金按 0.5c_t 计、上调加价按 1.5c_t 计、紧急购电按 5c_t 计。Σc·g 为提交件『计划购电量』工作表口径的全天计划购电费，仅作对照。

问题 4-3（6:00／12:00／18:00 可修改当日尚未执行时段的计划）

表1　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.3.20 春分，4-3）

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.000000 | 12:00-12:10 | 814.486645 | 14:00-14:10 | -0.000000 |
| 16:00-16:10 | 686.681966 | 18:00-18:10 | 0.000000 | 20:00-20:10 | 692.118281 |
| 全天购电量 |  | 68098.256663 | 全天购电费 |  | 41414.666480 |

注：购电量为按 0:00 预报制定的日前计划购电量 g；全天购电费为该日计划购电费用 Σ c_t·min(g_t,a_t)（元，与问题三表1 同口径）。该日全天调整购电量（Σa）65453.770671 kWh、紧急购电量 549.420347 kWh、实际总取电量 66003.191018 kWh、全天总购电费用 45337.371472 元；按提交件『计划购电量』工作表口径的全天费用 Σ c_t·g_t = 43250.769569 元。

表1　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.6.21 夏至，4-3）

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.000000 | 12:00-12:10 | 0.000000 | 14:00-14:10 | 0.000000 |
| 16:00-16:10 | 175.677300 | 18:00-18:10 | 487.905209 | 20:00-20:10 | 0.000000 |
| 全天购电量 |  | 33425.841594 | 全天购电费 |  | 17173.923269 |

注：购电量为按 0:00 预报制定的日前计划购电量 g；全天购电费为该日计划购电费用 Σ c_t·min(g_t,a_t)（元，与问题三表1 同口径）。该日全天调整购电量（Σa）33425.841594 kWh、紧急购电量 34.717290 kWh、实际总取电量 33460.558884 kWh、全天总购电费用 17274.416885 元；按提交件『计划购电量』工作表口径的全天费用 Σ c_t·g_t = 17173.923269 元。

表1　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.9.23 秋分，4-3）

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.000000 | 12:00-12:10 | 537.666351 | 14:00-14:10 | 0.000000 |
| 16:00-16:10 | 771.812786 | 18:00-18:10 | 0.000000 | 20:00-20:10 | 53.690619 |
| 全天购电量 |  | 70463.886950 | 全天购电费 |  | 45388.246919 |

注：购电量为按 0:00 预报制定的日前计划购电量 g；全天购电费为该日计划购电费用 Σ c_t·min(g_t,a_t)（元，与问题三表1 同口径）。该日全天调整购电量（Σa）66487.482762 kWh、紧急购电量 0.000000 kWh、实际总取电量 66487.482762 kWh、全天总购电费用 46748.305750 元；按提交件『计划购电量』工作表口径的全天费用 Σ c_t·g_t = 48108.364581 元。

表1　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（2025.12.21 冬至，4-3）

| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:10 | 0.000000 | 12:00-12:10 | 888.687977 | 14:00-14:10 | 0.000000 |
| 16:00-16:10 | 941.808742 | 18:00-18:10 | 703.536506 | 20:00-20:10 | 0.000000 |
| 全天购电量 |  | 97791.860108 | 全天购电费 |  | 71602.073003 |

注：购电量为按 0:00 预报制定的日前计划购电量 g；全天购电费为该日计划购电费用 Σ c_t·min(g_t,a_t)（元，与问题三表1 同口径）。该日全天调整购电量（Σa）95553.629528 kWh、紧急购电量 43.107872 kWh、实际总取电量 95596.737401 kWh、全天总购电费用 74530.296361 元；按提交件『计划购电量』工作表口径的全天费用 Σ c_t·g_t = 75061.586025 元。

表1附　六个指定时段计划量 g／调整量 a 对照与当日全天口径汇总（kWh／元，4-3）

| 时段 | 2025.3.20 |  | 2025.6.21 |  | 2025.9.23 |  | 2025.12.21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g | a | g | a | g | a | g | a |
| 10:00-10:10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 12:00-12:10 | 814.486645 | 512.137961 | 0.000000 | 0.000000 | 537.666351 | 0.000000 | 888.687977 | 972.664202 |
| 14:00-14:10 | -0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 16:00-16:10 | 686.681966 | 663.551452 | 175.677300 | 175.677300 | 771.812786 | 738.277548 | 941.808742 | 947.684636 |
| 18:00-18:10 | 0.000000 | 0.000000 | 487.905209 | 487.905209 | 0.000000 | 0.000000 | 703.536506 | 691.083096 |
| 20:00-20:10 | 692.118281 | 692.118281 | 0.000000 | 0.000000 | 53.690619 | 53.690619 | 0.000000 | 0.000000 |
| 全天计划购电量 Σg | 68098.256663 |  | 33425.841594 |  | 70463.886950 |  | 97791.860108 |  |
| 全天调整购电量 Σa | 65453.770671 |  | 33425.841594 |  | 66487.482762 |  | 95553.629528 |  |
| 全天紧急购电量 Σb | 549.420347 |  | 34.717290 |  | 0.000000 |  | 43.107872 |  |
| 实际总取电量 Σa+Σb | 66003.191018 |  | 33460.558884 |  | 66487.482762 |  | 95596.737401 |  |
| 实际净负荷 | 62208.961817 |  | 19334.740400 |  | 62116.615583 |  | 89037.781867 |  |

注：g 为按 0:00 预报制定的日前计划购电量；a 为按后续预报调整后的有效普通购电量。4-3 分支实收电量与净负荷口径见 表4附。

表2　储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量（2025.3.20 春分，4-3）

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00-4:00 | 250.929770 | 229.359590 | 4:00-8:00 | 560.135615 | 6272.750465 |
| 8:00-12:00 | 4299.188488 | 2227.956870 | 12:00-16:00 | 5954.036767 | 470.349226 |
| 16:00-20:00 | 559.257277 | 6309.263667 | 20:00-24:00 | 9129.891572 | 1668.095904 |
| 0:00储电量 |  | 10170.115515 | 24:00储电量 |  | 9761.793586 |

注：充/放电量按交流侧统计（单时段上限 5000 kW×(1/6) h = 833.333333 kWh）；储电量按 E_t=E_(t−1)+ηC_t−D_t/η（η=0.9）递推。该日充电量合计 20753.439489 kWh、放电量合计 17177.775722 kWh，0:00→24:00 储电量变化 -408.321929 kWh （与 ηΣC−ΣD/η = -408.321929 kWh 一致）。

表2　储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量（2025.6.21 夏至，4-3）

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00-4:00 | 63.653058 | 893.041320 | 4:00-8:00 | 1291.857309 | 1772.381870 |
| 8:00-12:00 | 10322.212417 | 0.000000 | 12:00-16:00 | 0.000000 | 27.005000 |
| 16:00-20:00 | 265.844474 | 5240.099314 | 20:00-24:00 | 1712.558789 | 2563.617098 |
| 0:00储电量 |  | 3251.630817 | 24:00储电量 |  | 3879.761368 |

注：充/放电量按交流侧统计（单时段上限 5000 kW×(1/6) h = 833.333333 kWh）；储电量按 E_t=E_(t−1)+ηC_t−D_t/η（η=0.9）递推。该日充电量合计 13656.126046 kWh、放电量合计 10496.144601 kWh，0:00→24:00 储电量变化 628.130551 kWh （与 ηΣC−ΣD/η = 628.130551 kWh 一致）。

表2　储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量（2025.9.23 秋分，4-3）

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00-4:00 | 4141.126162 | 4.347134 | 4:00-8:00 | 1981.100040 | 5350.557260 |
| 8:00-12:00 | 3743.921593 | 1896.615717 | 12:00-16:00 | 4945.471977 | 471.875652 |
| 16:00-20:00 | 332.823525 | 6038.015600 | 20:00-24:00 | 3980.620965 | 1814.056760 |
| 0:00储电量 |  | 5865.042767 | 24:00储电量 |  | 5771.524912 |

注：充/放电量按交流侧统计（单时段上限 5000 kW×(1/6) h = 833.333333 kWh）；储电量按 E_t=E_(t−1)+ηC_t−D_t/η（η=0.9）递推。该日充电量合计 19125.064263 kWh、放电量合计 15575.468123 kWh，0:00→24:00 储电量变化 -93.517855 kWh （与 ηΣC−ΣD/η = -93.517855 kWh 一致）。

表2　储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量（2025.12.21 冬至，4-3）

| 时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00-4:00 | 1828.918939 | 94.940612 | 4:00-8:00 | 259.239272 | 816.056326 |
| 8:00-12:00 | 3771.959902 | 6594.235742 | 12:00-16:00 | 8041.902803 | 2364.281161 |
| 16:00-20:00 | 232.917625 | 5673.108298 | 20:00-24:00 | 9559.378178 | 2859.525036 |
| 0:00储电量 |  | 9190.328813 | 24:00储电量 |  | 10068.383665 |

注：充/放电量按交流侧统计（单时段上限 5000 kW×(1/6) h = 833.333333 kWh）；储电量按 E_t=E_(t−1)+ηC_t−D_t/η（η=0.9）递推。该日充电量合计 23694.316718 kWh、放电量合计 18402.147175 kWh，0:00→24:00 储电量变化 878.054851 kWh （与 ηΣC−ΣD/η = 878.054851 kWh 一致）。

表2附　四个指定日期的 0:00／24:00 储电量与充放电量合计（kWh，4-3）

| 项目 | 2025.3.20 | 2025.6.21 | 2025.9.23 | 2025.12.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 储电量 | 10170.115515 | 3251.630817 | 5865.042767 | 9190.328813 |
| 24:00 储电量 | 9761.793586 | 3879.761368 | 5771.524912 | 10068.383665 |
| 充电量合计 | 20753.439489 | 13656.126046 | 19125.064263 | 23694.316718 |
| 放电量合计 | 17177.775722 | 10496.144601 | 15575.468123 | 18402.147175 |

注：0:00 储电量为上一评分日 24:00 的储电量（评分期内连续递推，非每日重置为 6000 kWh）。

表3　微网在指定日期的紧急购电量（4-3）

| 2025.3.20 |  | 2025.6.21 |  | 2025.9.23 |  | 2025.12.21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 | 时间段 | 购电量 |
| 9:00-10:00 | 549.420347 | 7:00-7:20 | 34.717290 | 无 | 0.000000 | 8:00-8:10 | 43.107872 |

注：紧急购电电价为交易时刻电价的 5 倍；同一日期内连续发生的 10 min 时段合并为一条事件。2025.9.23 全天无紧急购电，该列仅有「无」。

表3附　紧急购电事件明细与合计核对（4-3）

| 日期 | 紧急购电时间段 | 购电量（kWh） | 连续时段数 | 紧急购电费（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.3.20 | 9:00-10:00 | 549.420347 | 6 | 2870.891273 |  |
| 2025.6.21 | 7:00-7:20 | 34.717290 | 2 | 100.493616 |  |
| 2025.12.21 | 8:00-8:10 | 43.107872 | 1 | 311.626807 |  |
| 合计 | 事件量之和 | 627.245509 | 9 | 3283.011697 | 逐日期核对见表4附 |

注：事件量之和与当日紧急购电量 Σb 逐日期严格相等（2025.3.20 事件量 549.420347 = Σb 549.420347；2025.6.21 事件量 34.717290 = Σb 34.717290；2025.9.23 事件量 0.000000 = Σb 0.000000；2025.12.21 事件量 43.107872 = Σb 43.107872）。紧急购电费按 5 c_t b_t 逐时段计。

表4附　四指定日期全天购电结果与费用分解（kWh／元，4-3）

| 日期 | 计划购电量 | 调整购电量 | 紧急购电量 | 计划购电费 Σc·min(g,a) | 计划购电费 Σc·g | 下调违约金 | 上调加价 | 紧急购电费 | 总购电费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.3.20 | 68098.256663 | 65453.770671 | 549.420347 | 41414.666480 | 43250.769569 | 918.051544 | 133.762174 | 2870.891273 | 45337.371472 |
| 2025.6.21 | 33425.841594 | 33425.841594 | 34.717290 | 17173.923269 | 17173.923269 | 0.000000 | 0.000000 | 100.493616 | 17274.416885 |
| 2025.9.23 | 70463.886950 | 66487.482762 | 0.000000 | 45388.246919 | 48108.364581 | 1360.058831 | 0.000000 | 0.000000 | 46748.305750 |
| 2025.12.21 | 97791.860108 | 95553.629528 | 43.107872 | 71602.073003 | 75061.586025 | 1729.756511 | 886.840040 | 311.626807 | 74530.296361 |

注：总购电费用 = 计划买电费 Σc·min(g,a) + 下调违约金 + 上调加价 + 紧急购电费；下调违约金按 0.5c_t 计、上调加价按 1.5c_t 计、紧急购电按 5c_t 计。Σc·g 为提交件『计划购电量』工作表口径的全天计划购电费，仅作对照。