## 表2-1 2025.3.20 4-3
表2 储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量（2025.3.20｜4-3）
时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量
0:00-4:00 | 250.9298 | 229.3596 | 4:00-8:00 | 560.1356 | 6272.7505
8:00-12:00 | 4299.1885 | 2227.9569 | 12:00-16:00 | 5954.0368 | 470.3492
16:00-20:00 | 559.2573 | 6309.2637 | 20:00-24:00 | 9129.8916 | 1668.0959
0:00储电量 |  | 10170.1155 | 24:00储电量 |  | 9761.7936
补充 全天合计与递推校验（kWh）：充放电量按交流侧统计（单段上限 5000 kW×(1/6) h = 833.333333 kWh）；储电量按 E_t = E_(t−1) + η·C_t − D_t/η（η = 0.9）递推
充电量合计 | 20753.4395 | 放电量合计 | 17177.7757 | 净变化(ηΣC−ΣD/η) | -408.3219
注：0:00 储电量为上一评分日 24:00 的储电量（评分期内连续递推，非每日重置）；本日 24:00 储电量与次日 0:00 储电量严格相等。单位 kWh，保留 6 位小数。

## 表2-2 2025.6.21 4-3
表2 储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量（2025.6.21｜4-3）
时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量
0:00-4:00 | 63.6531 | 893.0413 | 4:00-8:00 | 1291.8573 | 1772.3819
8:00-12:00 | 10322.2124 | 0 | 12:00-16:00 | 0 | 27.005
16:00-20:00 | 265.8445 | 5240.0993 | 20:00-24:00 | 1712.5588 | 2563.6171
0:00储电量 |  | 3251.6308 | 24:00储电量 |  | 3879.7614
补充 全天合计与递推校验（kWh）：充放电量按交流侧统计（单段上限 5000 kW×(1/6) h = 833.333333 kWh）；储电量按 E_t = E_(t−1) + η·C_t − D_t/η（η = 0.9）递推
充电量合计 | 13656.126 | 放电量合计 | 10496.1446 | 净变化(ηΣC−ΣD/η) | 628.1306
注：0:00 储电量为上一评分日 24:00 的储电量（评分期内连续递推，非每日重置）；本日 24:00 储电量与次日 0:00 储电量严格相等。单位 kWh，保留 6 位小数。

## 表2-3 2025.9.23 4-3
表2 储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量（2025.9.23｜4-3）
时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量
0:00-4:00 | 4141.1262 | 4.3471 | 4:00-8:00 | 1981.1 | 5350.5573
8:00-12:00 | 3743.9216 | 1896.6157 | 12:00-16:00 | 4945.472 | 471.8757
16:00-20:00 | 332.8235 | 6038.0156 | 20:00-24:00 | 3980.621 | 1814.0568
0:00储电量 |  | 5865.0428 | 24:00储电量 |  | 5771.5249
补充 全天合计与递推校验（kWh）：充放电量按交流侧统计（单段上限 5000 kW×(1/6) h = 833.333333 kWh）；储电量按 E_t = E_(t−1) + η·C_t − D_t/η（η = 0.9）递推
充电量合计 | 19125.0643 | 放电量合计 | 15575.4681 | 净变化(ηΣC−ΣD/η) | -93.5179
注：0:00 储电量为上一评分日 24:00 的储电量（评分期内连续递推，非每日重置）；本日 24:00 储电量与次日 0:00 储电量严格相等。单位 kWh，保留 6 位小数。

## 表2-4 2025.12.21 4-3
表2 储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量（2025.12.21｜4-3）
时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量
0:00-4:00 | 1828.9189 | 94.9406 | 4:00-8:00 | 259.2393 | 816.0563
8:00-12:00 | 3771.9599 | 6594.2357 | 12:00-16:00 | 8041.9028 | 2364.2812
16:00-20:00 | 232.9176 | 5673.1083 | 20:00-24:00 | 9559.3782 | 2859.525
0:00储电量 |  | 9190.3288 | 24:00储电量 |  | 10068.3837
补充 全天合计与递推校验（kWh）：充放电量按交流侧统计（单段上限 5000 kW×(1/6) h = 833.333333 kWh）；储电量按 E_t = E_(t−1) + η·C_t − D_t/η（η = 0.9）递推
充电量合计 | 23694.3167 | 放电量合计 | 18402.1472 | 净变化(ηΣC−ΣD/η) | 878.0549
注：0:00 储电量为上一评分日 24:00 的储电量（评分期内连续递推，非每日重置）；本日 24:00 储电量与次日 0:00 储电量严格相等。单位 kWh，保留 6 位小数。